## 精密空调及动环平台
机房电源柜及空调续保清单
序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 数量
1 | FusionModule（for EBG）机密空调 |  |  | 4
1-1 | 空调功能模块 | 52273213_88134UFK-0BS_12 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A025H-2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿+ NetCol5000-A 20-50kW_12月_续保 | 1
| 空调功能模块 | 52273211_88134UFK-0BS_12 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A025H-2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-单冷-+ NetCol5000-A 20-50kW_12月_续保 | 2
| 空调功能模块 | 02311JEX-009_88134UFK-0EC_12 | ECC800-微模块控制器-支持短信功能+ 功能模块-ECC800_12月_续保 | 1
| 空调功能模块 | 52273213_88134UFK-0BS_12 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A025H-2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿-国际包装+ NetCol5000-A 20-50kW_12月_续保 | 1
2 | iManager NetEco6000 (V600R022 for EBG) 智能机柜软件平台 |  |  | 1
| 软件平台功能模块 | 88035AMJ_88134UGA-001_12 | 基础软件-基础软件平台(中小型DC)-附赠100智能节点接入 NetEco数据中心管理软件 (含25-50智能节点)_12月_续保 | 1
| 软件平台功能模块 | 02310RKL_88134UFK-0EB_12 | 功能模块-ECC500+ 功能模块-ECC500_12月_续保 | 1
3 | FusionModule（for EBG）电源系统 |  |  | 2
| 电源功能模块 | 02311JCD_88134UFK-0E6_12 | PDU8000-160A-单路MCCB输入模块+ PDU8000模块化插框 (<=160A)_12月_续保 | 2
| 电源功能模块 | 02115385_88134UFK-0E0_12 | 一体化配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)+ PDU8000模块化精密配电柜 (200-320A)_12月_续保 | 2
| 电源功能模块 | 02311NLS_88134UFK-0E6_12 | 输入模块-支持双路160A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U+ PDU8000模块化插框 (<=160A)_12月_续保 | 2
| 电源功能模块 | 02311NSE_88134UFK-0E7_12 | 输出模块-母排额定电流250A-最大支持2*24P 40A支路开关(模块本身不含开关)-高度10U+ PDU8000模块化插框 (200-320A)_12月_续保 | 2
| 电源功能模块 | 02311JCF_88134UFK-0E7_12 | 输出模块-母排额定电流250A-最大支持2*12P 40A支路开关(模块本身不含开关)-高度10U+ PDU8000模块化插框 (200-320A)_12月_续保 | 2

## 数据中心设备
数据中心网络设备
序号 | 设备名称 | 型号 | 描述 | 单位
1 | 华为园区交换机-外网核心交换机 | S12712 V200R019 | S12712总装机箱S12712主机 | 1
1-1 | 华为园区交换机-功能模块 | 03031YGK_88134UFK-215 | 16端口万兆以太网光接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP++ Sx700 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+)_12月_续保 | 1
1-2 | 华为园区交换机-功能模块 | 03031WJA_88134UFK-220 | 48端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)+ Sx700 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+)_12月_续保 | 1
1-3 | 华为园区交换机-功能模块 | 03033FEY_88134UFK-1N4 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45)+ S12700 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45)_12月_续保 | 1
2 | 华为园区交换机-内核心交换机 | S12712 V200R013 | S12712基本引擎组合配置+ S12712主机 | 2
2-1 | 华为园区交换机-功能模块 | 03030SGN_88134UFK-183 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)+ Sx700 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)_12月_续保 | 2
2-2 | 华为园区交换机-功能模块 | 03031WJA_88134UFK-220 | 48端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)+ Sx700 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+)_12月_续保 | 2
2-3 | 华为园区交换机-功能模块 | 03031YGE_88134UFK-219 | 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)+ Sx700 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)_12月_续保 | 2
3 | 华为园区交换机-安防核心交换机 | S12712 V200R013 | S12712总装机箱S12712主机 | 1
3-1 | 华为园区交换机-功能模块 | 03030SGN_88134UFK-183 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)+ Sx700 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)_12月_续保 | 1
3-2 | 华为园区交换机-功能模块 | 03031WJA_88134UFK-220 | 48端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)+ Sx700 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+)_12月_续保 | 1
3-3 | 华为园区交换机-功能模块 | 03031YGE_88134UFK-219 | 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)+ Sx700 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)_12月_续保 | 1
4 | 华为_数据中心交换机 | CE6855-48S6Q-HI | CE6855-48S6Q-HI交换机(48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风)+ CE6855-48S6Q-HI | 2
5 | 华为-路由器 | NE20E-S4 V800R010 | NE20E-S4交流基本配置(含NE20E-S4机箱/双主控MPUEA/双交流电源/电源线+ NE20E-S4主机 | 2
6 | 华为_防火墙 | USG6650 V500R005 | USG6650-AC,3年特征库升级许可+USG6650主机 | 2
7 | 华为_入侵防御 | IPS6555E V600R007 | IPS6555E 交流主机(16*GE RJ45+12*10GE SFP+ + 2*40GE QSFP+,32G内存,2交流电源)_+ IPS6555E | 2
8 | 华为_上网行为管理 | ASG5550 V200R002 | ASG5550交流主机(12GE电+12GE光,含1对Bypass,4*10GE光,2T硬盘,交流冗余电源,含集中管理软件,3年特征库升级许可) | 1

## 网络设备
网络设备续保清单
序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 总数
1 | WLAN_AP-R251D-E _敏分AP |  |  | 1633
| 88134UEY-0TL | 50083571_88134UEY-0TL_24 | R251D-E主机(11ac Wave 2,2x2双频,内置智能天线,USB,蓝牙,PSE)_R251_24月_续保 | 1633
2 | WLAN AP_AD9431DN-24X_中心AP |  |  | 96
| 88134UEY-0PA | 50083101_88134UEY-0PA_24 | AD9431DN-24X主机(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电)_ AD9431DN-24X_24月_续保 | 96
3 | WLAN AP_AP6050D_无线接入点 |  |  | 16
|  |  | AP6050DN主机（11ac Wave2标准，MU-MIMO，双射频同时提供业务，2.4G频段最大速率800Mbps，5G频段最大速率1.73Gbps，整机速率2.53Gbps)_R251_24月_续保 | 16
4 | S5720-28X-PWR-LI-AC_以太网交换机 |  |  | 52
| 88134UEY-0JS | 98010593_88134UEY-0JS_24 | S5720-28X-PWR-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电)_ S5720-LI-28X_24月_续保 | 52
5 | S5720-52X-PWR-LI-AC_以太网交换机 |  |  | 59
| 88134UEY-0JS | 98010593_88134UEY-0JS_24 | S5720-28X-PWR-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,370W POE交流供电)_ S5720-LI-28X_24月_续保 | 59
6 | S5720-52X-LI-AC_以太网交换机 |  |  | 136
| 88134UEY-0JU | 98010606_88134UEY-0JU_24 | S5720-52X-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)_ S5720-LI-52_24月_续保 | 136
7 | S5720-28X-LI-AC_以太网交换机 |  |  | 60
| 88134UEY-0JS | 98010581_88134UEY-0JS_24 | S5720-28X-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)_ S5720-LI-28X_24月_续保 | 60
8 | S6720-16X-LI-16S-AC_汇聚交换机 |  |  | 116
| 88134UFK-1FC | 98010687_88134UFK-1FC_12 | S6720-16X-LI-16S-AC(16个万兆SFP+,交流供电)+ S6720-LI-16_12月_续保 | 116

## UPS机房
UPS设备续保清单
序号 | 名称 | 型号 | 描述 | 单套数量
1 | 华为UPS | UPS5000 | PS5000+SmartLi/PDU8000(for EBG) | 2
1-1 | 华为UPS_功能模块 | 02311NXM 88134UFK0FT_12 | 功能模块-25kVA功率模块-2U-UPS5000-E+UPS5000-EUPS功率模块(20-25K)12月续保 | 2
1-2 | 华为UPS_功能模块 | 02311KSW 88134UFKOFU_12 | UPS5000-E 50kVA功率模块+UPS5000-EUPS功率模块(4-60K)12月_续保 | 6
1-3 | 华为UPS_功能模块 | 02311LLX 88134UFK-OFV_12 | UPS5000-E-125kVA-三相四线制-380V-满配(含主路输入,旁路输入,输出和维修旁路开关)-上进线-25kVA功率模块-良信开关+UPS5000-E 机柜(<=125K)12月 续保 | 2

## 存储及服务器
存储及服务器设备续保清单
序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 单套数量
1 | OceanStor 5500 V5 -硬盘和接口卡 V500R007 |  |  | 2
| 88134UGC-05N | 88034JVD_88134UGC-05N_12 | OceanStor 华为多路径软件许可_应用软件升级支持服务 OceanStor 5500 V5 OceanStor 华为多路径软件许可_12月_续保 | 2
| 88134UGC-08J | 88034JUW_88134UGC-08J_12 | 智能数据分级使用许可(SAN专用)_应用软件升级支持服务 OceanStor 5500 V5 智能数据分级_12月_续保 | 2
| 88134UGC-07S | 88034JUH_88134UGC-07S_12 | 基础软件包授权 (含DeviceManager,SmartThin,SmartMulti-tenant,SmartMigration,SmartErase,SmartMotion,SystemReporter,SmartQuota,NFS,CIFS,NDMP,eService)_应用软件升级支持服务 OceanStor 5500 V5 块基础软件包授权_12月_续保 | 2
| 88134UKA-219 | 02351QJY_88134UKA-219_12 | 5500 V5(2U,双控,交流\240V高压直流,256GB,SmartIO,8*8Gb FC,25*2.5",SPE34C0225)_+ OceanStor 5500 V5 控制框_12月_续保 | 2
2 | 华为服务器 | 2488 V5 |  | 4
3 | 华为服务器 | 2288H V5 |  | 12

## 会议厅设备
会议厅设备续保清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 描述 | 单套数量
1 | 会议系统主机 | ITC CS-W8100N | 广州保伦电子 ITC | 3
2 | 电源时序器 | ITC CS-820（HB) | 广州保伦电子 ITC | 3
3 | 电源时序器 | ITC CS-830（HB) | 广州保伦电子 ITC | 1
4 | 专业功放 | ITC CS-21200 | 广州保伦电子 ITC | 3
5 | 专业功放 | ITC CS-700PI | 广州保伦电子 ITC | 1
6 | 专业音箱 | ITC CS-628S | 广州保伦电子 ITC | 2
7 | 专业音箱 | ITC CS-610 | 广州保伦电子 ITC | 6
8 | 专业音箱 | ITC CS-6122 | 广州保伦电子 ITC | 4
9 | 专业音箱 | ITC CS-615T | 广州保伦电子 ITC | 2
10 | 音频处理器 | ITC CS-P1616 | 广州保伦电子 ITC | 1
11 | 调音台 | ITC CS-PD824 | 广州保伦电子 ITC | 1
12 | 无线手持话筒 | ITC CT-521UH | 广州保伦电子 ITC | 4
13 | 天线分配器 | ITC CT-522A | 广州保伦电子 ITC | 1
14 | 话筒天线 | ITC CT-522S | 广州保伦电子 ITC | 1
15 | 有源音箱 | ITC CT-250H | 广州保伦电子 ITC | 2
16 | 会议系统主机 | ITC CS-W8100N | 广州保伦电子 ITC | 3
17 | 会议主席单元(话筒） | ITC CS-W8102 | 广州保伦电子 ITC | 6
18 | 控制器 | ITC CS-8101 | 广州保伦电子 ITC | 1
19 | 抑制器 | ITC CS-234 | 广州保伦电子 ITC | 5
20 | 会议代表单元（话筒） | ITC CS-W8102A | 广州保伦电子 ITC | 52
21 | 灯光控制台 | ITC TL-KTA0-03 | 广州保伦电子 ITC | 1
22 | 信号放大器 | ITC TL-FCG0-02 | 广州保伦电子 ITC | 1
23 | 电源直通箱 | ITC TL-FCF0-01 | 广州保伦电子 ITC | 1
24 | 配电箱 | ITC TL-PGW0-02 | 广州保伦电子 ITC | 1
25 | 灯杆 | ITC PJ-DPG0-02 | 广州保伦电子 ITC | 6
26 | 摇头灯 | ITC TL-YTC0-03 | 广州保伦电子 ITC | 8
27 | 影视灯 | ITC TL-YSD0-08 | 广州保伦电子 ITC | 6
28 | 摇头灯 | ITC TL-YTD0-04 | 广州保伦电子 ITC | 8

## 广播
广播设备续保清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 描述 | 单套数量
1 | IP网络控制主机 | CT-1400 | 广州保伦电子 ITC +客户端管理软件+加密狗 | 1
2 | CD播放器 | CT-1021 | 广州保伦电子 ITC | 1
3 | 调谐器 | CT-1022 | 广州保伦电子 ITC | 1
4 | IP音频采集器 | CT-1423 | 广州保伦电子 ITC | 2
5 | 前置放大器 | CT-1001 | 广州保伦电子 ITC | 1
6 | 寻呼话筒 | CT-1402A | 广州保伦电子 ITC +话筒软件 | 4
7 | 节目定时器 | CT-1005 | 广州保伦电子 ITC | 1
8 | IP网络终端功放 | CT-1460 | 广州保伦电子 ITC | 1
9 | IP网络终端功放 | CT-14350 | 广州保伦电子 ITC | 11
10 | IP网络终端功放 | CT-14500 | 广州保伦电子 ITC | 5
11 | 纯后级功放 | CT-1000A | 广州保伦电子 ITC | 7
12 | 天花喇叭 | CT-105 | 广州保伦电子 ITC | 984
13 | 防火壁挂音箱 | CT-601K | 广州保伦电子 ITC | 119
14 | 草地音箱 | CT-300 | 广州保伦电子 ITC | 18
15 | 合并式功放 | T-240 | 广州保伦电子 ITC | 4
16 | 信号发生器 | T-6203 | 广州保伦电子 ITC | 12
17 | 合并式功放 | T-120 | 广州保伦电子 ITC | 1
18 | 合并式功放 | T-550 | 广州保伦电子 ITC | 4
19 | 合并式功放 | T-350 | 广州保伦电子 ITC | 3
20 | 合并式功放 | T-60 | 广州保伦电子 ITC | 1
21 | 话筒 | CT-621A | 广州保伦电子 ITC | 12
22 | 天花喇叭 | T-105C | 广州保伦电子 ITC | 380
23 | 专业功放 | CS-200PI | 广州保伦电子 ITC | 2
24 | 专业音箱 | CS-608A | 广州保伦电子 ITC | 4
25 | 调音台 | CS-12P-2S | 广州保伦电子 ITC | 1
26 | 专业音箱 | CS-6122 | 广州保伦电子 ITC | 4
27 | 专业音箱 | CS-615T | 广州保伦电子 ITC | 2
28 | 专业功放 | CS-500PI | 广州保伦电子 ITC | 3
29 | 电源时序器 | CS-830（HB) | 广州保伦电子 ITC | 1
30 | 交互式平板 | TV-98810 | 广州保伦电子 ITC | 1

## 医护设备
医护设备续保清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 描述 | 数量
1 | IP床位分机 | NN-A07+ | 深圳来邦 lonbon | 1392
2 | IP门口机 | NNV-B15C | 深圳来邦 lonbon | 370
3 | IP可视对讲主机 | NNV-90++ | 深圳来邦 lonbon | 21
4 | IP可视对讲主机 | NNV-60++ | 深圳来邦 lonbon | 2
5 | IP可视对讲主机 | NNV-30++ | 深圳来邦 lonbon | 3
6 | 多媒体盒 | NLV-DC | 深圳来邦 lonbon | 102
7 | 门诊排队主机 | NLB-82-11 | 深圳来邦 lonbon | 13
8 | 医技排队主机 | NLB-82-13 | 深圳来邦 lonbon | 1
9 | 软件叫号对讲器 | NLB-82-22 | 深圳来邦 lonbon | 108
10 | 诊室液晶一体机 | NLV-DCX22 | 深圳来邦 lonbon | 121
11 | 语音箱 | NLB-81-46YX | 深圳来邦 lonbon | 14
12 | 自助签到机 | NLB-82-31 | 深圳来邦 lonbon | 14
13 | 液晶走廊显示屏 | NLV-DC25L | 深圳来邦 lonbon | 21
14 | 服务器型地址盒 | NLS-FE | 深圳来邦 lonbon | 1
15 | 信息发布服务器 | NF-FE | 深圳来邦 lonbon | 1
16 | 视频探视服务器软件 | NLS-FE5-V | 深圳来邦 lonbon | 1
17 | IP可视对讲主机（服务端） | NNC-30A | 深圳来邦 lonbon | 6
18 | IP可视床位分机 | NNV-A10 | 深圳来邦 lonbon | 20

## 时钟
时钟设备续保清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 描述 | 单套数量 | 总数
1 | 授时服务器 | TS8000 | 浙江赛思电子科技 | 1 | 36435
2 | 授时服务器扩展卡 | TS8000_NTPEX | 浙江赛思电子科技 | 1 | 36435
3 | 时钟挂钟 | DC-N3103 | 浙江赛思电子科技 | 283 | 399

## LED显示屏
LED显示屏续保清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 描述 | 单位 | 总数
1 | LED大屏（门诊大厅） | 利亚德GXY室内全彩 | 利亚德 | ㎡ | 34.6
2 | LED大屏 | 利亚德GXY红光屏 | 利亚德 | ㎡ | 6.8
3 | LED大屏（会议室） | 利亚德GXY室内全彩 | 利亚德 | ㎡ | 23.6
4 | LED大屏（住院大厅） | 利亚德GXY室内全彩 | 利亚德 | ㎡ | 10.62
5 | 控制器 | DMB_BOX | 利亚德 | 台 | 3
6 | 控制器 | V1260 | 利亚德 | 台 | 1
7 | 拼接屏 | ZT4600P-E2L | 赛维克 | 台 | 4
8 | 单色红光大屏控制器 |  |  | 台 | 1