附件：2

变频便携式体外膈肌起搏器技术参数

- ▲输出脉冲频率40Hz±10%，复合频率：40Hz+2.5Hz±10%、40Hz+10Hz±10%

2、输出脉冲峰值电压0V-15V可调节

- 输出脉冲串时间间隔2s、3s、4s、5s、6s可调节

4、输出脉冲串宽度：1.2s±10%

5、▲最小脉冲宽度：0.3ms±10%

6、起搏次数8~23次/分钟可选择

7、治疗时间0~60min可选择

8、彩色触摸屏

9、内置电池