附件一：

| 精密空调及电源系统续保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件编码 | 型号 | 描述 | 数量 |
| 1 | FusionModule（for EBG）精密空调 |  |  | 4 |
| 1-1 | 空调功能模块 | 52273213_88134UFK-0BS_12 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A025H-2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿+ NetCol5000-A 20-50kW | 1 |
|  | 空调功能模块 | 52273211_88134UFK-0BS_12 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A025H-2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-单冷-+ NetCol5000-A 20-50kW | 2 |
|  | 空调功能模块 | 02311JEX-009_88134UFK-0EC_12 | ECC800-微模块控制器-支持短信功能+ 功能模块-ECC800 | 1 |
|  | 空调功能模块 | 52273213_88134UFK-0BS_12 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCol5000-A025H-2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿-国际包装+ NetCol5000-A 20-50kW | 1 |
| 2 | FusionModule（for EBG）电源系统 |  |  | 2 |
|  | 电源功能模块 | 02311JCD_88134UFK-0E6_12 | PDU8000-160A-单路MCCB输入模块+ PDU8000模块化插框 (<=160A) | 2 |
|  | 电源功能模块 | 02115385_88134UFK-0E0_12 | 一体化配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)+ PDU8000模块化精密配电柜 (200-320A) | 2 |
|  | 电源功能模块 | 02311NLS_88134UFK-0E6_12 | 输入模块-支持双路160A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U+ PDU8000模块化插框 (<=160A) | 2 |
|  | 电源功能模块 | 02311NSE_88134UFK-0E7_12 | 输出模块-母排额定电流250A-最大支持2*24P 40A支路开关(模块本身不含开关)-高度10U+ PDU8000模块化插框 (200-320A) | 2 |
|  | 电源功能模块 | 02311JCF_88134UFK-0E7_12 | 输出模块-母排额定电流250A-最大支持2*12P 40A支路开关(模块本身不含开关)-高度10U+ PDU8000模块化插框 (200-320A | 2 |

| UPS设备续保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为UPS | UPS5000 | PS5000+SmartLi/PDU8000(for EBG) | 2 |
| 1-1 | 华为UPS_功能模块 | 02311NXM 88134UFK0FT_12 | 功能模块-25kVA功率模块-2U-UPS5000-E+UPS5000-EUPS功率模块(20-25K)12 | 2 |
| 1-2 | 华为UPS_功能模块 | 02311KSW 88134UFKOFU_12 | UPS5000-E 50kVA功率模块+UPS5000-EUPS功率模块(4-60K) | 6 |
| 1-3 | 华为UPS_功能模块 | 02311LLX 88134UFK-OFV_12 | UPS5000-E-125kVA-三相四线制-380V-满配(含主路输入,旁路输入,输出和维修旁路开关)-上进线-25kVA功率模块-良信开关+UPS5000-E 机柜(<=125K) | 2 |