## Sheet1
序号 | 设备 | 设备明细 | 编码 | 名称 | SN | 数量
1 | 精密空调 | 空调功能模块 | 52273213 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCo15000-A025H- 2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加 湿-国际包装 | 2152273213MDK6000046 | 1
2 | 精密空调 | 空调功能模块 | 52273211 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCo15000-A025H- 2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-单冷-+ NetCol5000-A 20-50kW | 2152273211FFK7000013 2152273211FFK7000003 | 2
3 | 精密空调 | 空调功能模块 | 52273213 | 智能温控产品-风冷-室内机-NetCo15000-A025H- 2000H*300W*1100D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加 湿-国际包装+-NetCo15000-A 20-50kW | 2152273213FFK6000029 | 1
4 | 动环监控 | 软件平台功能模块 | 88035AMJ | 基础软件-基础软件平台(中小型DC)-附赠100智能节点接入 | TC9UX4LAJAEWW27 | 1
5 | 动环监控 | 软件平台功能模块 | 02310RKL | ECC500 | 2102310RKLBTK7000166 | 1
6 | 动环监控 | 软件平台功能模块 | 02311JEX-009 | ECC800-微模块控制器-支持短信功能 | 101970056749 | 1
7 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02115385 | 总装机柜-PDU8000-PDU8000MIPDC-1200-一体化配电柜机架 -600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H) | 2102115385NOK5000013 | 1
8 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02115385 | 总装机柜-PDU8000-PDU8000MIPDC-1200-一体化配电柜机架 -600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H) | 2102115385NOK8000005 | 1
9 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311JCD | 功能模块-PDU8000-PDU160AMCCB3-精密配电柜-160A输入模 块-单路MCCB | 2102311JCDNOK9000002 | 1
10 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311JCD | 功能模块-PDU8000-PDU160AMCCB3-精密配电柜-160A输入模 块-单路MCCB | 2102311JCDNOK9000004 | 1
11 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311JCF | 功能模块-PDU8000-0PU250A2x12-250A插框模块，2*12P输出 | 2102311JCFNOKA000002 | 1
12 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311JCF | 功能模块-PDU8000-0PU250A2x12-250A插框模块，2*12P输出 | 2102311JCFNOKA000003 | 1
13 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311NLS | 功能模块-PDU8000-IPU160AMCCBx2-功能模块-PDU8000- 160A-双路MCCB输入模块 | 2102311NLSNOKA000023 | 1
14 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311NLS | 功能模块-PDU8000-IPU160AMCCBx2-功能模块-PDU8000- 160A-双路MCCB输入模块 | 2102311NLSNOKA000022 | 1
15 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311NSE | 功能模块-PDU8000-0PU250A2x24-250A插框模块，2*24P输出 | 2102311NSENOKA000007 | 1
16 | 电源系统 | 电源功能模块 | 02311NSE | 功能模块-PDU8000-0PU250A2x24-250A插框模块，2*24P输出 | 2102311NSENOKA000022 | 1
17 | 电源系统 | 华为UPS-功能模块 | 02311KSW | 功能模块-UPS power module-PM50K-V4S-50kVA Power Convertion Unit | 2102311KSWHVK9000031 2102311KSWHVK9000183 | 3
19 | 电源系统 | 华为UPS-功能模块 | 02311KSX | 功能模块-UPS5000-UPS5000-E-200K-FM-200KVA机柜+旁路 模块+ECU+MDU-4功率模块 | 2102311KSXNOK7000053 | 1
21 | 电源系统 | 华为UPS-功能模块 | 02311KSW | 功能模块-UPS power module-PM50K-V4S-50kVA Power Convertion Unit | 2102311KSWHVK6000495 2102311KSWHVK8000599 | 3
22 | 电源系统 | 华为UPS-功能模块 | 02311KSX | 功能模块-UPS5000-UPS5000-E-200K-FM-200KVA机柜+旁路 模块+ECU+MDU-4功率模块 | 2102311KSXNOK7000026 | 1